## EK-1 BİNASI
AYAZAĞA EK-1 KEŞİF LİSTESİ
Poz No | Y.Poz No | Açıklama | Birim
704-105 | 351006405 | Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | AD | 1
707-208 | 351007108 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 36 otomatik sigortalık | AD | 4
724-401 | 351051110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | 30
724-402 | 351051111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli) | AD | 20
724-406 | 351051130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | 18
724-406/1 | 351051131 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA) | AD | 6
724-407 | 351051132 | Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | 8
715-1052 | 351101102 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 4
718-522 | 351151062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | AD | 4
725-904 | 351201454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD | 15
791-505 | 351501405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-506 | 351501406 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-507 | 351501407 | 1x25 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-508 | 351501408 | 1x35 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-306 | 351501501 | 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 200
791-305 | 351501502 | 2x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 300
791-304 | 351501503 | 2x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 200
791-312 | 351501530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 200
791-311 | 351501531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 1000
791-310 | 351501532 | 3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 400
791-309 | 351501533 | 3x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 300
791-308 | 351501534 | 3x10 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 200
791-317 | 351501561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 800
791-316 | 351501562 | 4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 800
791-315 | 351501563 | 4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 700
791-314 | 351501564 | 4x10 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 600
794-301 | 351603331 | Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 8
794-302 | 351603332 | Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 12
794-303 | 351603333 | Vavien sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 4
794-304 | 351603334 | Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 22
796-103 | 351603503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | AD | 50
742-1105 | 351701105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) | AD | 12
742-1550 | 351703050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | AD | 12
782-100 | 351901100 | Kablo tava sistemleri | KG | 30
| 351901301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 30
| 351901302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 40
| 351901303 | En az 80 x 20 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 30
| 351901304 | En az 100 x 35 mm (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 30
| 351901305 | En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 100
782-603 | 351901353 | 75x18 den 75x20 mm’ye kadar balık sırtı kablo kanalları | MT | 20
782-605 | 351901354 | 90x20 mm balık sırtı kablo kanalı | MT | 20
782-701 | 351901701 | Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | AD | 70
782-702 | 351901702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | AD | 20
880-396/6 | 355002194 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 7x1.5 mm2 | MT | 100

## EK-2 BİNASI
AYAZAĞA EK-2 KEŞİF LİSTESİ
Poz No | Y.Poz No | Açıklama | Birim
707-208 | 351007108 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 36 otomatik sigortalık | AD | 5
724-401 | 351051110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | 30
724-402 | 351051111 | 25 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka kesme kapasiteli) | AD | 15
724-406 | 351051130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | 15
724-406/1 | 351051131 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA) | AD | 10
724-407 | 351051132 | Üç fazlı anahtarlı 40 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | AD | 10
715-1052 | 351101102 | 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 6
718-521 | 351151061 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) | AD | 4
718-522 | 351151062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | AD | 4
713-102 | 351201102 | Seçici tip pako şalter 2*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD | 6
713-104 | 351201104 | Seçici tip pako şalter 3*25 a. (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD | 4
725-904 | 351201454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD | 21
791-505 | 351501405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-506 | 351501406 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-507 | 351501407 | 1x25 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-508 | 351501408 | 1x35 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 100
791-306 | 351501501 | 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 300
791-305 | 351501502 | 2x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 500
791-304 | 351501503 | 2x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 400
791-312 | 351501530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 300
791-311 | 351501531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 1000
791-310 | 351501532 | 3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 600
791-309 | 351501533 | 3x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 400
791-308 | 351501534 | 3x10 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 300
791-317 | 351501561 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 1000
791-316 | 351501562 | 4x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 1000
791-315 | 351501563 | 4x6 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 800
791-314 | 351501564 | 4x10 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 800
791-313 | 351501565 | 4x16 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 100
794-301 | 351603331 | Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 10
794-302 | 351603332 | Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 16
794-303 | 351603333 | Vavien sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 4
794-304 | 351603334 | Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | AD | 30
796-103 | 351603503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | AD | 50
739-101 | 351606101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) | MT | 50
739-204 | 351606204 | 63-75 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | MT | 20
742-1105 | 351701105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) | AD | 20
742-1550 | 351703050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | AD | 10
782-100 | 351901100 | Kablo tava sistemleri | KG | 30
| 351901301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 30
| 351901302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 40
| 351901303 | En az 80 x 20 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 30
| 351901304 | En az 100 x 35 mm (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 40
| 351901305 | En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 200
782-601 | 351901351 | 50x12 mm balık sırtı kablo kanalı | MT | 10
782-602 | 351901352 | 50x12 den 60x15 mm’ye kadar balık sırtı kablo kanalları | MT | 15
782-603 | 351901353 | 75x18 den 75x20 mm’ye kadar balık sırtı kablo kanalları | MT | 15
782-605 | 351901354 | 90x20 mm balık sırtı kablo kanalı | MT | 20
782-701 | 351901701 | Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | AD | 50
782-702 | 351901702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | AD | 50
880-396/6 | 355002194 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 7x1.5 mm2 | MT | 100
880-575 | 355056200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | AD | 67
880-584 | 355057301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD | 2
880-5631 | 355157030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT | 2000
880-1106 | 355501006 | Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" | AD | 1
880-1281 | 355504011 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanl | AD | 1
880-1284 | 355504014 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | AD | 1
| P.R. | Üçlü Grup Priz | AD | 20