 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[[1]](#footnote-1)

KISIM 1 (HAVALANDIRMA TESİSATI)

İhale kayıt numarası: 2022/0023

|  |  |
| --- | --- |
| A1 | B2 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen4 Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | Davlumbaz Fanı-Elektrostatik ve Aktif Karbon Filtreli-10.000m^3/h-450PA | 1,00 | Ad. |  |  |
| 2 | Profil iskeletli konstrüksiyon galvaniz saç çift cidarlı,60 mm'ye kadar camyünü taşyünü ile izolasyonlu hücre | 12 | m^2 |  |  |
| 3 | Radyal vantilatör/aspiratör 450 paskal 8000 m3/h  | 1 | Ad. |  |  |
| 4 | Santral ısıtıcı, bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, 44 kw.(40000 kcal/h) | 1 | Ad. |  |  |
| 5 | 15 kW Frekans konvertör (Üç faz) | 2 | Ad. |  |  |
| 6 | Kulisli tip ses absorbeleri 2,5 cm kalınlığında, 50kg/m3 yoğunlukta cam yünü veya 70kg/m3 yoğunlukta taş yünü ile | 12 | m^2 |  |  |
| 7 | Oransal elektrikli kanal termostadı | 1 | Ad. |  |  |
| 8 | 1000/25 mm) polımer, alüm.folyo, pol.fılm kaplı elasto.kauçuk köpük levh.iç mekan.kanal yalıtım | 40 | m² |  |  |
| 9 | Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | 9,6 | mt. |  |  |
| 10 | 0.60mm GALVANİZ SACTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI | 40,00 | m² |  |  |
| 11 | 0.80mm GALVANİZ SACTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI | 70,00 | m² |  |  |
| 12 | Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları | 37,68 | m² |  |  |
| 13 | Üfleme Anemostat/Menfez damperi 2501- 3600 cm2 | 19 | Ad. |  |  |
| 14 | 600x 600 Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat | 19,00 | Ad. |  |  |
| 15 | Kontrol kapağı (çift cidarlı) 20x30 cm. | 10,00 | Ad. |  |  |
| **TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)** |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

1. [↑](#footnote-ref-1)