 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ[[1]](#footnote-1)

KISIM 3 (ISITMA TESİSATI)

İhale kayıt numarası: 2022/0023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | | | | B2 | |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen4 Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 8.000 kcal/h KASET TİPİ 4 YÖNE ÜFLEMELİ FANCOİL CİHAZI 4 BORULU | 2 | Ad. |  |  |
| 2 | DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 1'' 25mm | 40,00 | mt. |  |  |
| 3 | DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 1 1/4'' 32mm | 20,00 | mt. |  |  |
| 4 | DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 1 1/2'' 40mm | 20,00 | mt. |  |  |
| 5 | DİKİŞLİ VİDALI ÇELİK BORU 2'' 50mm | 20,00 | mt. |  |  |
| 6 | FİTTİNGS MALZEME BEDELİ | 30% |  |  |  |
| 7 | SÜLYEN(antipas) BOYAYLA BORU BOYANMASI 15mm-50mm arası ( 50mm dahil) | 100,00 | mt. |  |  |
| 8 | 1'' 19mm KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU İZOLESİ | 40,00 | mt. |  |  |
| 9 | 1 1/4'' 19mm KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU İZOLESİ | 20,00 | mt. |  |  |
| 10 | 1 1/2'' 19mm KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU İZOLESİ | 20,00 | mt. |  |  |
| 11 | 2'' 19mm KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU İZOLESİ | 20,00 | mt. |  |  |
| 12 | 2 yollu,pn-16,vidalı otomatik vana gövdesi ø 20 mm | 4,00 | Ad. |  |  |
| 13 | Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 3/4", ø 20 mm. | 4,00 | Ad. |  |  |
| 14 | Fleksi Bağlantı Çapı DN25 , Hortum uzunluğu 70cm | 8,00 | Ad. |  |  |
| **TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)** | | | | |  |

\*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

1. [↑](#footnote-ref-1)